## Sheet1
dial press | corrected pres | volts 100000 Resistor | millamps | varic setting | calculated resistance | power I*V watts
|  | 7.12 | 0.06 | 0 | 118666.6667 | 0.0004272
|  | 117 | 1.18 | 10 | 99152.5424 | 0.13806
|  | 258.3 | 2.58 | 20 | 100116.2791 | 0.66641
|  | 399 | 3.93 | 30 | 101526.7176 | 1.5681
|  | 528 | 5.09 | 40 | 103732.8094 | 2.6875
|  | 680 | 6.43 | 50 | 105754.2768 | 4.3724
|  | 843 | 7.81 | 60 | 107938.5403 | 6.5838
|  | 1012 | 9.29 | 70 | 108934.338 | 9.4015
|  | 1167 | 10.41 | 80 | 112103.7464 | 12.1485
|  | 1349 | 11.82 | 90 | 114128.5956 | 15.9452
|  | 1523 | 13.02 | 100 | 116973.8863 | 19.8295
|  | 1723 | 14.58 | 110 | 118175.583 | 25.1213
|  | 1900 | 15.84 | 120 | 119949.4949 | 30.096
|  | 2107 | 17.27 | 130 | 122003.4742 | 36.3879
|  | 2367 | 19.03 | 140 | 124382.5539 | 45.044